Miejski                                                                                 Otmuchów 2012-02-21

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

L.dz. RP.7234.BK.05.2012

WSZYSCY  OFERENCI

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

POWIADOMIENIE

o zmianach  SIWZ

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 20 lutego 2012r. do Zamawiającego wpłynął wniosek                                 o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego                         w miejscowości Kałków”.

Pytanie :

- W opisie technicznym widnieje zapis dotyczący oczka siatki ogrodzenia boiska, który mówi o oczku 45x45, natomiast w przedmiarze wyszczególnione jest oczko 35x35. Prosimy o określenie oczka siatki, którą należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź :

Oczko siatki powinno mieć wymiary 35x35

Pytanie :

- W przedmiarze robót widnieje zapis dotyczący grubości drutu siatki ogrodzeniowej, który mówi o 2,8mm. Czy zamawiający dopuści zastosowanie siatki z drutu 2,2mm przed powleczeniem, po powleczeniu natomiast 3,4 mm? Jeśli Zamawiający nie zgodzi się na zaproponowane parametry grubości siatki, prosimy zatem o sprecyzowanie, czy wyszczególniona w przedmiarze grubość drutu 2,8mm dotyczy siatki przed, czy po powleczeniu PCV.

Odpowiedź :

Należy zastosować grubość drutu 2,8 mm przed powleczeniem  PCV

Pytanie :

- W przedmiarze rozstaw słupów ogrodzenia wynosi 2m, natomiast załączony rysunek „Rzuty boisk” wskazuje na rozstaw 2,5m. Prosimy o podanie dokładnej odległości pomiędzy słupkami ogrodzenia boiska.

Odpowiedź :

Odległość pomiędzy słupami wynosi 2m.

Burmistrz Otmuchowa

Jan Woźniak