Urząd Miejski                                                                                       Otmuchów 2013-11-18

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

WSZYSCY  OFERENCI

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

POWIADOMIENIE

o zmianach  SIWZ

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 15 listopada 2013r. do Zamawiającego wpłynęły wnioski                                 o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarnołtowie o halę widowiskowo-sportową”.

Pytanie 1 :

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej systemowej połogi ARIM SPORT/Double 2.S.?

Odpowiedź :

Zamawiający dokonuje zmiany w treści przedmiaru robót i wprowadza w miejsce poz.  3.3 POSADZKI - 3.3.1 podłoga sportowa z nawierzchnia z klepki parkietowej dębowej                 o wymiarach 22 x 70 x 300mm w II kl. jakości o poniższej konstrukcji :

- ułożenie foli paraizolacyjnej na podłożu betonowym,

- podniesienie podłogi do właściwej rzędnej za pomocą klinów z polipropylenu, do wysokości

całkowitej podłogi nie większej niż 107 mm,

- ułożenie legaru dolnego w rozstawie osiowym 500 mm, 95 x 19 mm,

- ułożenie legaru górnego w rozstawie osiowym 500mm,  95x19mm,

- ułożenie ślepej podłogi w rozstawie 125mm oś/oś,

- ułożenie foli paraizolacyjnej,

- wykonanie na w/w konstrukcji podłogi sportowej, warstwy wierzchniej z klepki parkietowej

z drewna dębowego w kl. II wg PN – EN 13226-2004, pkt. 5.2.2.1. Tablica 1, o wymiarach

22 x 70 x 300mm  wraz z cyklinowaniem i lakierowaniem,

- montaż dębowych listew przypodłogowych z otworami przewietrzającymi w sposób

umożliwiający przewietrzanie przestrzeni konstrukcji podłogi,

- montaż listew progowych,

- montaż dwupunktowego systemu przewietrzania system przewietrzania przestrzenie pod

podłogą, na który skalda się będą 2 szt. wentylatorów o wydajności powietrza 100m3/godz.

instalowanych w podłodze sportowej oraz CIA wentylacyjny z rur „Spiroflex.

Burmistrz Otmuchowa

Jan Woźniak