Urząd Miejski                                                                                        Otmuchów 2013-11-21

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

WSZYSCY  OFERENCI

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

POWIADOMIENIE

o zmianach  SIWZ

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 21 listopada 2013r. do Zamawiającego wpłynął wniosek                                 o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarnołtowie o halę widowiskowo-sportową”.

Pytanie 1 :

W materiałach do przetargu nie ma rysunku rzutu dachu hali – pod nr tego rysunku tj. K17 znajduje się rysunek konstrukcji pod agregat chłodniczy, proszę o udostępnienie rzutu konstrukcji hali.

Pytanie 2 :

Na rysunku konstrukcji agregatu chłodniczego znajduje się pas górny kratownicy, której nie ma na żadnym z rysunków, brakuje jej również w opisach czy zestawieniu elementów, jak mamy przyjąć jej podkonstrukcję do wyceny, czy wspomniana kratownica występuje w tym obiekcie?

Pytanie 3 :

W wyciągu z obliczeń przyjęto ciężar agregatu chłodniczego (centrali) jako obciążenie siłą 20 kN – czy takie ciężkie urządzenie przewiduje Państwo zastosować w hali?

Odpowiedzi na pytania 1, 2, 3 :

Zamieszczona w ogłoszeniu przetargu dokumentacja hali jest dokumentacją typową zakupioną przez Zamawiającego u projektanta, tj. MP Project, ul. Balickiego134, 30-149 Kraków, tel. +48 12 661 82 35, e-mail: biuro@ mpproject.pl

W sprawach uszczegółowienia przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych prosimy kontaktować się z autorem projektu.

Burmistrz Otmuchowa

Jan Woźniak