Urząd Miejski                                                                                        Otmuchów 2013-11-20

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

WSZYSCY  OFERENCI

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

POWIADOMIENIE

o zmianach  SIWZ

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 19 listopada 2013r. do Zamawiającego wpłynął wniosek                                 o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarnołtowie o halę widowiskowo-sportową”.

Pytanie 1 :

Czy w instalacji wywiewnej dla pomieszczeń sanitarnych na parterze wentylatory dachowe W1, W2, W3 mają być w wykonaniu standardowym?

Odpowiedź :

Wentylatory dachowe w instalacji wywiewnej dla pomieszczeń sanitarnych na parterze  W1, W2, W3 mają być w wykonaniu standardowym.

Pytanie 2 :

Czy należy wycenić wyposażenie sportowe sali wg projektu Wyposażenie?.

Odpowiedź :

Wyposażenie sportowe sali należy wycenić wg projektu.

Burmistrz Otmuchowa

Jan Woźniak