Urząd Miejski                                                                                 Otmuchów 2015-02-23

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

WSZYSCY  OFERENCI

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 23 lutego 2015 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek                  o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na wykonanie zadania  pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w miejscowości Ligota Wielka - 20 szt.”.

Pytanie :

Zamawiający określa w SIWZ wymóg aby Wykonawca zaproponował wyłącznie te PBOŚ, które zostały przebadane wg normy PN-EN 12566-3+A1:2009 co musi być potwierdzone pełnym raportem z badań wykonanych przez notyfikowaną jednostkę badawczą.

Czy Zamawiający dopuści do zamontowania PBOŚ oczyszczalnie ścieków, które zostały przebadane przez notyfikowaną jednostkę badawczą, posiadają pełny raport z badań ale zawarte w raporcie wyniki  nie spełniają wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska z dnia 24.07.2006 r. (nowelizowanym 18.11.2014 r.) w sprawie odprowadzania ścieków oczyszczonych do ziemi i wód ?

Tj. czy Zamawiający dopuści do zastosowania oczyszczalnię, które w trakcie badań na zgodność z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 wykonanych przez notyfikowaną  jednostkę  badawczą wykazały 6 niespełniających wymagań  Rozporządzenia próbek w zakresie BZT5, 21 niespełniajacych wymagań próbek w zakresie azotu og. oraz 26 niespełniających  wymagań próbek w zakresie  fosforu og. ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści zastosowania oczyszczalni nie spełniający w całości wymagań normy PN-EN 12566-3+A1:2006 oraz Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska

Z dnia 24.07.2006 r. ( z późn. zm.) w sprawie odprowadzania ścieków oczyszczonych do ziemi i wód.

Burmistrz Otmuchowa

Jan Woźniak